## Príloha č.3 OM Nafta+dodávka
P.č. | Názov odovzdávacieho miesta | EIC kód | Napäťová hladina | Typ výroby | Inštalovaný výkon [kW] | Odhad výroby 2026 [MWh] | Odhad dodávky do sústavy 2026 [MWh] | Odhad výroby 2027 [MWh] | Odhad dodávky do sústavy 2027 [MWh] | Odhad výroby 2028 [MWh] | Odhad dodávky do sústavy 2028 [MWh] | Poznámka
1 | FTVE PLAVECKÝ ŠTVRTOK | 24ZZSVYR0003474B | VN | Fotovoltika | 10.44 | 9.846 | 0 | 9.7672 | 0 | 9.6891 | 0 | Lokálny zdroj. Nedochádza k dodávke elektriny do distribučnej sústavy.
2 | FTVE GAJARY | 24ZZSVYR00034759 | VN | Fotovoltika | 797.24 | 888.139 | 657.2229 | 881.0339 | 651.9651 | 873.9856 | 646.7494 | Určitá časť vyrobenej elektriny bude spotrebovaná na stredisku CA Gajary bez použitia distribučnej sústavy (odhad cca 26 %).
3 | FTVE PTRUKŠA | 24ZVS0000834570O | VN | Fotovoltika | 1000 | 951.924 | 932.8855 | 1146.498 | 1123.568 | 1141.6368 | 1118.8041 | Odhadovaný začiatok výroby 1.4.2026.
Spolu | [5 empty] | 1849.909 | 1590.1084 | 2037.2991 | 1775.5331 | 2025.3116 | 1765.5535 | -